## Sayfa1
Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi NEVÜ Kampüsü Zübeyde Hanım Caddesi 2000 Evler Mahallesi Merkez / NEVŞEHİR Tel: 0384 228 10 00 Dahili: 15515 e-mail: btuam@nevsehir.edu.tr http://btuam.nevsehir.edu.tr
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (NEVÜ BTUAM)
FİYAT LİSTESİ
CİHAZ ADI | XRD RIGAKU MINIFLEX 600
Analiz Kodu | Analiz Adı | Birim | Fiyatı (TL) | Fiyatı (%20 KDV Dahil) | Açıklama
XRD-1 | Toz Numune Hazırlama | Adet | 200 | 240
XRD-2 | Toz Kirinim Deseni | Adet | 350 | 420 | 1x1 cm düz katı yüzey veya 5 cc hacimli toz malzeme
XRD-3 | Kalitatif Mineral Analizi | Adet | 550 | 660 | 1x1 cm düz katı yüzey veya 5 cc hacimli toz malzeme
XRD-4 | İnce Film Analizi | Adet | 600 | 720 | 1x1 cm düz katı yüzey veya 5 cc hacimli toz malzeme
Açıklama | Detayları görüşmek için Lab. Sorumlusu ile iletişime geçilmelidir. Mail: btuam@nevsehir.edu.tr
CİHAZ ADI | TG-DTA SHIMADZU 60
Analiz Kodu | Analiz Adı | Birim | Fiyatı (TL) | Fiyatı (%20 KDV Dahil) | Açıklama
TGDTA-1 | Spektrum (0 – 1 Saat) | Adet | 350 | 420 | asgari 4-5 mg
TGDTA-2 | Spektrum (1 - 3 Saat) | Adet | 450 | 540 | asgari 4-5 mg
TGDTA-3 | Spektrum (3 - 6 Saat) | Adet | 550 | 660 | asgari 4-5 mg
Açıklama | Detayları görüşmek için Lab. Sorumlusu ile iletişime geçilmelidir. Mail: btuam@nevsehir.edu.tr
CİHAZ ADI | CİVALI POROZİMETRE QUANTACHROME POREMASTER 60
Analiz Kodu | Analiz Adı | Birim | Fiyatı (TL) | Fiyatı (%20 KDV Dahil) | Açıklama
PRZ-1 | Düşük Basınç Porozite Analizi | Adet | 800 | 960 | asgari 4-5 mg
PRZ-2 | Yüksek Basınç Porozite Analizi | Adet | 800 | 960 | asgari 4-5 mg
PRZ-3 | Toplam Porozite Analizi | Adet | 1200 | 1440 | asgari 4-5 mg
Açıklama | 2 cc lik ve 0,5 cc lik hücre ile ölçüm yapılacaktır. Detayları görüşmek için Lab. Sorumlusu ile iletişime geçilmelidir. Mail: btuam@nevsehir.edu.tr
CİHAZ ADI | ICP-MS/MS AGILENT 8800 TRIPLE QUAD
Analiz Kodu | Analiz Adı | Birim | Fiyatı (TL) | Fiyatı (%20 KDV Dahil) | Açıklama
ICPMS-1 | Element Analizi (1-10) | Adet | 500 | 600 | asgari 4-5 ml / 4-5 g
ICPMS/MS-1 | Element Analizi (1-10) | Adet | 550 | 660 | asgari 4-5 ml / 4-5 g
ICPMS-2 | Element Analizi (10-20) | Adet | 600 | 720 | asgari 4-5 ml / 4-5 g
ICPMS/MS-2 | Element Analizi (10-20) | Adet | 650 | 780 | asgari 4-5 ml / 4-5 g
ICPMS-3 | Element Analizi (20-30) | Adet | 700 | 840 | asgari 4-5 ml / 4-5 g
ICPMS/MS-3 | Element Analizi (20-30) | Adet | 750 | 900 | asgari 4-5 ml / 4-5 g
ICPMS-4 | Tek Element Analizi ( Au, Ag, S vb tekli okuma) | Adet | 600 | 720 | asgari 4-5 ml / 4-5 g
ICPMS/MS-4 | Tek Element Analizi ( Au, Ag, S vb tekli okuma) | Adet | 650 | 780 | asgari 4-5 ml / 4-5 g
ICPMS/MS-5 | Organik maddede element analizi 1-10 element | Adet | 800 | 960 | Organik çözücü temin edilmelidir
ICPMS/MS-6 | Organik maddede element analizi ilave element başına | Adet | 100 | 120 | Organik çözücü temin edilmelidir
ICPMS-7 | Metot Geliştirme | Adet | 8000 | 9600 | Ön görüşme yapılmalı
MKRD | Mikrodalga Çözündürme | Adet | 300 | 360 | Mikrodalga Yaş Yakma US EPA 3015a, 3051a, 3052 Metodu, 100 bar 300° max
NHZR | Numune Hazırlama | Adet | 200 | 240 | Santrifüj, etüvde kurutma, manyetik ısıtıcıda çözme, ultrasonik su banyosu vb.
Açıklama | NOT: Single Quad modu ile MS/MS modu fiyatlandırma ayrı yapılmıştır. ICP-MS/MS’de 30 elementten sonrası ilave element başına 60 TL/element (72,00 TL KDV’li) ücrete eklenir. Standardı Mevcut Elementler: Ag, Al, As, Au, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Cl, Cr, Co, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, P, Pb, S, Sb, Se, Si, Sn, Sr, Ti, Zn, W Detayları görüşmek için Lab. Sorumlusu ile iletişime geçilmelidir. Mail: btuam@nevsehir.edu.tr dahili 15515
CİHAZ ADI | HPLC DAD/RID AGILENT 1220 Infinity LC Series
Analiz Kodu | Analiz Adı | Birim | Fiyatı (TL) | Fiyatı (%20 KDV Dahil) | Açıklama
HPLC-1 | Kalitatif Analiz | Adet | 500 | 600
HPLC-2 | Kantitatif Analiz | Adet | 500 | 600
HPLC-3 | Numune Ekstraksiyonu | Adet | 500 | 600
HPLC-4 | Aynı Numunede Kantitatif İlave Bileşen Başına | Adet | 100 | 120
HPLC-5 | Metot Geliştirme (1-10 Bileşen) | Adet | 7500 | 9000 | Ön görüşme yapılmalı
Açıklama | Analizler için standartlar ve çözücüler talep eden tarafından temin edilmelidir. Merkezimizde mevcut olan kolonlarımız: Poroshell 120 EC-C18, 2,7 µm x 3 x 100 mm Poroshell 120 EC-C18, 2,7 µm x 3 x 50 mm Poroshell 120 SB-C18, 2,7 µm x 4.6 x 100 mm Poroshell 120 SB-AQ, 2,7 µm x 3 x 100 mm Zorbax SB-C18, 1,8 µm x 2.1 x 500 mm Zorbax SB-C8, 5 µm x 4,6 x 250 mm Zorbax NH2, 5 µm x 4,6 x 250 mm (Talep edilen analiz için başka bir kolon kullanılacaksa kolon ve çözücüler talep eden tarafından temin edilecektir.) NOT:Araştırmacı tarafından analiz için kullanılmasını istediği metot önceden belirtilmelidir. Metodun belirtilmediği durumlarda kurum içi metodumuz uygulanacaktır. Detayları görüşmek için Lab. Sorumlusu ile iletişime geçilmelidir. Mail: btuam@nevsehir.edu.tr dahili 15515
CİHAZ ADI | LC-MS/MS AGILENT 6460 Triple Quad Model
Analiz Kodu | Analiz Adı | Birim | Fiyatı (TL) | Fiyatı (%20 KDV Dahil) | Açıklama
LCMS-1 | Tek Bileşenli Kalitatif Analiz | Adet | 600 | 720
LCMS-2 | Tek Bileşenli Kantitatif Analiz | Adet | 600 | 720
LCMS-3 | Numune Ekstraksiyonu | Adet | 600 | 720
LCMS-4 | Aynı Numunede Kantitatif İlave Bileşen Başına | Adet | 100 | 120
LCMS-5 | Metot Geliştirme (1-10)Bileşen) | Adet | 7500 | 9000 | Ön görüşme yapılmalı
Açıklama | Araştırmacı tarafından analiz için kullanılmasını istediği metot önceden belirtilmelidir. Metodun belirtilmediği durumlarda kurum içi metodumuz uygulanacaktır. Detayları görüşmek için Lab. Sorumlusu ile iletişime geçilmelidir. Mail: btuam@nevsehir.edu.tr dahili 15515
CİHAZ ADI | GC-MS AGILENT 7890B System GC-FID AGILENT 7820A System
Analiz Kodu | Analiz Adı | Birim | Fiyatı | Fiyatı (%20 KDV Dahil) | Açıklama
GCMS-1 GCFID-1 | Kalitatif Analiz | Adet | 500 | 600 | Cihaz tercihi için ön görüşme yapılmalı
GCMS-2 GCFID-2 | Kantitatif Analiz | Adet | 700 | 840
GCMS-3 GCFID-3 | Kantitatif İlave Bileşen Başına | Adet | 150 | 180
GCMS-4 GCFID-4 | Headspace - Kalitatif | Adet | 500 | 600
GCMS-5 GCFID-5 | Headspace - Kantitatif | Adet | 700 | 840
GCMS-6 GCFID-6 | Headspace Kantitatif İlave Bileşen Başına | Adet | 150 | 180
GCMS-7 GCFID-7 | Kütüphane Taraması | Adet | 150 | 180
GCMS-8 GCFID-8 | Ekstraksiyon | Adet | 450 | 540
GCMS-9 GCFID-9 | Katı Faz Mikro Ekstraksiyon (SPME)-Kalitatif | Adet | 1200 | 1440
GCMS-10 GCFID-10 | Katı Faz Mikro Ekstraksiyon (SPME)-Kantitatif | Adet | 1400 | 1680
Açıklama | Merkezimizde mevcut olan kolonlarımız: DB-WAX, 60 m x 0.25 mm x 0.25 µm DB-FFAP, 30 m x 0.25 mm x 0.50 µm DB-23, 60 m x 0.25 mm x 0.25 µm CP-Wax 57 CB, 60 m x 0.25 mm x 0.40 µm HP-5, 30 m x 0.32 mm x 0.25 µm HP-5MS, 30 m x 0.25 mm x 0.25 µm (Talep edilen analiz için başka bir kolon kullanılacaksa kolon, standartlar ve çözücüler talep eden tarafından temin edilecektir.) NOT: Araştırmacı tarafından analiz için kullanılmasını istediği metot önceden belirtilmelidir. Metodun belirtilmediği durumlarda kurum içi metodumuz uygulanacaktır Detayları görüşmek için Lab. Sorumlusu ile iletişime geçilmelidir. Mail: btuam@nevsehir.edu.tr dahili 15515
CİHAZ ADI | Real Time PCR BIONEER EXICYCLER 96
Analiz Kodu | Analiz Adı | Birim | Fiyatı (TL) | Fiyatı (%20 KDV Dahil) | Açıklama
PCR-1 | Real Time PCR Kullanımı | Saat | 700 | 840
Açıklama | Sarf ve kimyasal malzemelerin temin edilmesi gerekmektedir. Detayları görüşmek için Lab. Sorumlusu ile iletişime geçilmelidir. Mail: btuam@nevsehir.edu.tr dahili 15515
CİHAZ KULLANIM ÜCRETLERİ
Analiz Kodu | Analiz Adı | Birim | Fiyatı (TL) | Fiyatı (%20 KDV Dahil) | Açıklama
EKST | Ekstraksiyon Cihazı | Adet | 350 | 420 | Soxtherm Gerhard (Otomatik Yağ Tayini)
ÇK | Çeneli Kırıcı | Saat | 250 | 300 | 90-95 mm den 1-15 mm e, saatte 200 kg
BÖ | Bilyalı Öğütücü | Saat | 250 | 300 | Frıstsch Pulverisette 250 ml lik hazne 10 mm, 20 mm, 30 mm bilyalı, < 1 µm boyut
SS | Saf Su | Litre | 10 | 12 | Minipure MP Dest Up
SA | Sıvı Azot | Litre | 35 | 42 | Sıvı Azot Üretim Cihazı STIRLİNG
Açıklama | Detayları görüşmek için Lab. Sorumlusu ile iletişime geçilmelidir. Mail: btuam@nevsehir.edu.tr dahili 15515 Sıvı azot için çoklu alımlarda 48 saat öncesinden talep edilmesi gerekmektedir.
NOTLAR: --Listede bulunmayan ölçüm ve/veya analizlerin fiyatlandırması ayrıca yapılır --Özel numune hazırlama tekniği irdeleme/yorum gerektiren analizlerde ayrı ücretlendirme yapılır. --Fiyatlarımız 01.05.2025 tarihinden itibaren geçerlidir. --Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan alınan 10.04.2020 tarih ve 44392 sayılı yazısı gereğince ve KDV Kanununun 17/1-a maddesi kapsamında analizler kamu kurumları (TÜBİTAK, BAP vb.) tarafından desteklendiği takdirde KDV den muaf tutulacaktır. HESAP BİLGİLERİ: Hesap Sahibi: BİLİM VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ DÖNER SERMAYE ALT İŞLETMESİ Banka: Halk Bankası (Nevşehir Merkez Şubesi, Şube Kodu: 0686) IBAN No: TR83 0001 2009 6860 0044 0000 09 Vergi No: 175 090 75 36 Müşteri, ödeme dekontunun açıklama bölümüne "Müşteri Adı veya Firma Adı, Analiz Türü: ....." bilgisini not olarak yazmalıdır.