- AMAÇ VE KAPSAM

Bu talimatın amacı birimde bina ısınması için kullanılan yoğuşmalı kalorifer kazanının kullanım işlemlerini açıklamaktır.

- DAYANAK

Bu talimatın herhangi bir dayanağı bulunmamaktadır.

- SORUMLULUK

Kalorifer kazandan sorumlu personel

- TANIMLAR VE KISALTMALAR

Bu Talimatta tanımlanması gereken ve kısaltması bulunan herhangi bir terim yoktur.

- TALİMAT DETAYI

- Her personel kendisine gösterildiği ve öğretildiği şekilde işinde çalıştırılacak, bilmediği ve kendisine öğretilmeyen işlere müdahale etmeyecektir.

- Kalorifer kazanı yetkili kişiler tarafından işletilmelidir.

- Kazan sıcak iken su ilavesi yapılmamalıdır.

- Kazan yakılmadan önce tesisatın su seviyesi kontrol edilmelidir.

- Eksik ise ilave edilerek suyun basıncı ayarlanmalıdır.

- Kapalı genleşme deposu basıncı eksik ise hava kompresörü ile basınç ayarlanmalıdır.

- Kazan termometresi kontrol edilmelidir.

- Kazana giren ve çıkan devreler üzerindeki tüm vanalar açık olmalıdır.

- Kazan termostatı vasıtası ile suyun sıcaklığı dış hava sıcaklığına göre ayarlanmalı ve kontrol edilmelidir.

- Gaz vanası açılmalı ve dolaşım pompaları çalıştırılmalıdır.

- Her personel, çalıştığı yeri temiz tutacak, kâğıt ve çöp ile malzeme artıklarını işyerinden uzaklaştıracak ve bunları ait olduğu kaplara ve yerlere koyacaktır.

- Makine ve ekipmanlarda meydana gelen bir arızada durum ilk amire ve teknik servise ve bakımcılara haber verilecek, personel veya operatör kendi başına tamire kalkışmayacak, bakım sırasında gerekli görülmüşse lüzumlu yerlere görünür biçimde uyarı levhaları asılacaktır.

- Tesisat veya makinede herhangi bir aksaklık veya anormal bir ses duyulduğu anda, mümkünse makine veya tesisat durdurulacak hemen ilgililere haber verilecektir.

- Personel kendilerine verilen kişisel koruyucu malzemeleri kullanacak ve bunları iyi bir şekilde muhafaza edecektir. Bozulan ve eskiyenler için yerine yenisi istenecektir.

- Olası her kaza halinde en yakın güvenlik görevlisine bilgi verilecektir.

- İLGİLİ DOKÜMANLAR

Bu talimata dair ilgili bir doküman bulunmamaktadır.